Kraków, dnia 11.03.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 75/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na MODERNIZACJA GAMMA KAMERY BRIGHT VIEW PHILIPS, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

### Dot. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust. 2.

Przedmiotem umowy jest modyfikacja i wymiana kilku elementów urządzenia, a nie przeprowadzenie przeglądu technicznego. Tylko po przeprowadzeniu pełnego przeglądu technicznego można stwierdzić, czy urządzenie pracuje w parametrach opisanych i zalecanych przez producenta.

Wykonawca jedynie może zapewni, że urządzenie będzie w stanie niepogorszonym aniżeli stan sprzed rozpoczęcia modyfikacji/upgrade'u.

Jeśli Zamawiający ma taką potrzebę, Wykonawca może dodatkowo skalkulować przeprowadzenie przeglądu technicznego po modyfikacji.

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Pytanie 2:

### Dot. ZAŁĄCZNIK NR 2, WZÓR UMOWY

Wnosimy o zmianę okresu gwarancji w § 5 ust. 4 wzoru umowy z 24 miesięcy na 6 miesięcy zgodnie z załącznikiem nr 1.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 3:

### Dot. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

Wnosimy o usunięcie zapisów § 5 ust.5

Wykonawca nie jest w stanie dostarczyć urządzenia zastępczego, gdyż urządzenie jest trwale połączone z infrastrukturą szpitala.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Pytanie 4:

### Dot. ZAŁĄCZNIK NR 2 WZÓR UMOWY

Wnosimy o modyfikację zapisów § 5 ust.8 wzoru umowy jak następuje:

Usługa modernizacji świadczona będzie na terenie obiektów Zamawiającego od godz. 7:00 do godz. 17:00 (pod nadzorem personelu medycznego i technicznego), a w późniejszych godzinach po uprzedniej zgodzie kierownika Sekcji Sprzętu Medycznego i pod warunkiem nadzoru personelu medycznego i technicznego.

Wnosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku ze względu na fakt, że nie jest to naprawa a usługa będą polegająca na kompleksowych dużych pracach serwisowych zaplanowanych na pełne 2 i pół dnia. Przy aktualnych zapisach pracę należałoby rozłożyć na dłuższy okres co spowoduje zwiększenie wartości oferty a dłuższy przestój w pracy u Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych