Kraków, dnia 02.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 89/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na WYKONANIE SCHODÓW GRANITOWYCH NA WEJŚCIU DO BUDYNKU NR. 32, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy prawidłowym rozwiązaniem będzie przyklejenie okładzin granitowych do istniejącego podłoża betonowego po uprzednim oczyszczeniu go z pozostałości kleju oraz luźnych fragmentów betonu, a następnie wykonaniu hydroizolacji?

Czy też zakres prac powinien obejmować bardziej inwazyjne roboty, takie jak skuwanie istniejącej warstwy, wykonanie nowej wylewki oraz ponowną hydroizolację?

Odpowiedź: Prawidłowym rozwiązaniem będzie wykorzystanie istniejącego podłoża, jednak po Państwa stronie leży ocena, czy wysokość fundamentu betonowego jest wystarczająca względem grubości okładziny granitowej.

Niewykluczone, że zajdzie konieczność szlifowania betonu na górnym podeście, lub podlania.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych