Kraków, dnia 01.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 98/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ART.62 UST 1 PKT 1.USTAWY PRAWO BUDOWLANE NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ  W KRAKOWIE UL. WROCŁAWSKA 1-3, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego nr spr. 98 na „PRZEPROWADZENIE OKRESOWEJ ROCZNEJ KONTROLI STANU TECHNICZNEGO OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ART. 62 UST 1 PKT 1. USTAWY PRAWO BUDOWLANE NA TERENIE 5 WOJSKOWEGO SZPITALA KLINICZNEGO Z POLIKLINIKĄ SPZOZ W KRAKOWIE UL. WROCŁAWSKA 1-3”, zwracam się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w poniższych kwestiach:

1. Ilość instalacji i przewodów Proszę o podanie dokładnej ilości instalacji gazowych oraz przewodów kominowych, które podlegają przeglądowi w ramach tego zamówienia.

2. Zakres kontroli instalacji elektrycznej i piorunochronnej Proszę o wyjaśnienie rozbieżności dotyczącej zakresu prac. Zgodnie z Prawem budowlanym (art. 62 ust. 1 pkt 1), roczna kontrola stanu technicznego nie obejmuje badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej (są one przedmiotem kontroli 5-letniej). Tymczasem w formularzu ofertowym, w punkcie 2 (Instalacje wewnętrzne), zakres kontroli obejmuje: "Kontrola instalacji gazowej, elektrycznej, piorunochronnej oraz przewodów kominowych, spalinowych i wentylacyjnych."

W związku z powyższym proszę o informację: czy przegląd ma obejmować również wykonanie pełnych pomiarów instalacji elektrycznej i piorunochronnej, czy też zapis ten znalazł się w formularzu omyłkowo i wycena ma dotyczyć wyłącznie standardowej kontroli rocznej?

Odpowiedź: Jest to zapis omyłkowy. Wymagamy kontroli technicznej rocznej budynków. Patrz Zmodyfikowane Zapytanie Ofertowe.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych