Kraków, dnia 08.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA II

dot. sprawy: 104/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy w celu miarkowania kar umownych Sprzedający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1:

1.	Sprzedający zapłaci Kupującemu karę umowną za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w następujących przypadkach i wysokości:

2) 5% całkowitej wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, gdy Sprzedający w ogóle nie dokona dostawy w terminach, o których mowa w § 5,

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 2:

Czy Zamawiający wprowadzi do umowy łączny maksymalny limit kar umownych na poziomie w granicach pomiędzy 10 a 30%? Zamawiający, ustalając górny limit kar umownych winien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia Zamawiającego czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 ustawy Pzp. Limit kar na poziomie 10-30% jest standardem rynkowym stosowanym w praktyce udzielania zamówień publicznych, a zasadność ustalenia limitu kar na takim poziomie potwierdza stanowisko Krajowej Izby odwoławczej w wyroku KIO 2327/23. Brak limitu kar umownych uniemożliwia wykonawcom dokonanie rzetelnej oceny ryzyka, a co za tym idzie dokonania wyceny na poziomie zapewniającym należyta realizacje kontraktu, jednocześnie naruszając równowagę kontraktową pomiędzy stronami umowy.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza. Postępowanie prowadzone jest z wyłączeniem ustawy Pzp.

Pytanie 3:

Czy w związku z wejściem w życie z dniem 01.02.2026 r. nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług (VAT) wprowadzającej dla dużych przedsiębiorców obowiązek wystawiania i wysyłania faktur online wyłącznie w systemie KSeF, Zamawiający zastąpi zapisy umowy odnoszące się do procesu wystawiania i doręczania faktur, zapisami zgodnymi z powyższą ustawą, których wzorcową treść zamieszczamy poniżej:

[W związku z wejściem w życie obowiązku korzystania z KSeF, wszystkie faktury ustrukturyzowane, dokumentujące transakcje objęte tym systemem, będą wystawiane i przesyłane Wykonawcę/Dostawcę/Sprzedawcę* oraz odbierane prze Zamawiającego/Odbiorcę/Kupującego* wyłącznie za pośrednictwem KSeF. W przypadku wystąpienia awarii Krajowego Systemu e-Faktur po stronie systemu, potwierdzonej komunikatem udostępnionym przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, uniemożliwiającej wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF, na czas trwania przeszkody faktury będą wystawiane w formie elektronicznej jako pliki PDF i przesyłane z adresu e-mail _______ na adres e-mail: _______.]

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 4:

Do umowy: Zwracamy się z prośbą o umieszczenie w umowie zapisu dotyczycącego minimum logistycznego tj. Zamawiający będzie składał zamówienie według bieżących potrzeb, przy czym wartość zamówienia jednostkowego nie powinna być niższa niż 500 zł netto?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 5:

Pakiet 1, pozycja 1
Czy Zamawiający dopuści cewnik bez plastikowego aplikatora?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 6:

Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek o następujących parametrach: Czepek  głęboki w formie furażerki z trokami do umocowania. Wykonany w całości z perforowanej włókniny wiskozowej o gramaturze 25g/m2 zapewniającej doskonałą oddychalność i komfort noszenia,  wysokość czepka z przodu 20,5 cm +/- 1cm. Wysokość części przedniej umożliwiająca wywinięcie i utworzenie dodatkowej warstwy stanowiącej zabezpieczenie przed potem. Wymiary denka 29 cm x 12 cm +/- 1cm. Szerokość troków 4 cm +/- 0,5 cm. Szyty techniką owerlok. Opakowanie a'100 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 7:

Pakiet 4 - Czy Zamawiający dopuści czepek o następujących parametrach: Czepek  w formie furażerki z wstawką chłonącą pot, wiązany z tyłu na troki.  Wykonany w część bocznej z włókniny Spunlace o gramaturze 45g/m2, część górna wykonana z białej włókniny polipropylenowej o gramaturze 25g/m2, wstawka antypotna 38g/m2.  Wysokość czepka w części czołowej 13 cm, szerokość wstawki antypotnej 6 cm, długość troków 25 cm. Opakowanie a'50 szt. w formie kartonika umożliwiającego wyjmowanie pojedynczych sztuk. Kolor niebieski z białymi trokami?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 8:

Pakiet 7, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści nebulizator z jednokierunkową zastawką?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 9:

Pakiet 11 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby gaza była składana po długości?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 10:

Pakiet 11 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby gaza była 4 warstwowa? Wymóg warstwowości w produktach gazowych dotyczy kompresów gazowych.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 11:

Pakiet nr 5 poz. 1, 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie butelek mikrobiologicznie czystych?

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 12:

Pakiet nr 7 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie nebulizatora do respiratorów z drenem min. 200 cm antyzagięciowym, łącznikiem T?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 13:

Czy Zamawiający w pakiecie nr 3 dopuszcza:

Poz. 1 Worek ileostomijny otwarty przeźroczysty z filtrem węglowym z zapinką , posiadający okno podglądu ułatwiające zakładanie worka i monitorowanie treści jelitowej , przyjazny dla skóry przylepiec do modelowania o właściwościach ochronnych , delikatny i miękki materiał z włókniny odpornej na wchłanianie wilgoci , posiadający praktyczną i wygodną kieszonkę do schowania odpływu worka , zamykanie worka za pomocą szczelnej rzepowej zapinki , na odpływie listewki ułatwiające opróżnianie z możliwością docięcia płytki w zakresie 10-55mm.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 14:

Poz.3 Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający ma na myśli worki zamknięte, czy otwarte(z możliwością opróźniania), czy może oba?

Poz. 3 Czy Zamawiający w przypadku zapotrzebowania na worki otwarte – z możliwością opróżniania zgodzi się worek jak w opisie z klamrami wbudowanymi w worek, zapewniającymi szczelne zamknięcie worka i wygodne w obsłudze.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza. Dopuszczamy także otwarte z możliwością opróżniania.

Pytanie 15:

Czy Zamawiający dopuszcza składanie zamówień w pełnych opakowaniach handlowych (w pakiecie 3 worki pakowane po 30 szt. worki sterylne po 5 szt.). Nie mamy możliwości sprzedawać pojedynczych sztuk, ponieważ magazyn znajduje się poza granicami kraju skąd bezpośrednio wysyłany jest towar do Zamawiającego.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 16:

Dotyczy wzoru mowy paragraf 4 p. 3c – prosimy o odstąpienie od wymogu informowania każdorazowo Zamawiającego o wystawieniu faktury. Każdorazowe przesłanie do nas Zamówienia oznacza wystawienie faktury przy jego realizacji.

Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Pytanie 17:

Dotyczy wzoru umowy paragraf 7 p. 3 – nie dotyczy oferowanych w pakiecie 3 wyrobów Medycznych.

Odpowiedź: Zapis paragrafu 7 p. 3 wyraźnie stanowi, że dotyczy tylko „dostarczanych leków”.

Pytanie 18:

Dotyczy paragrafu 4 p. 4 umowy – prosimy o wyłączenie obowiązku fakturowania za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania w przypadku pakietu 15. Dostosowaliśmy swoje systemy do obowiązku fakturowania w KSeF i nie mamy możliwości przesyłania faktur w inny sposób.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie 19:

Pakietu nr 4 poz.1:

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie czepka chirurgicznego typu furażerka wiązanego na troki, wykonanego z włókniny Spunlace 45g/m2, denko PP 28g/m2, możliwość wywinięcia w celu stworzenia wstawki

Antypotnej. Rozmiar: uniwersalny (18 cm x 25 cm, wysokość 14 cm). Produkowany zgodnie z EN 13485.

Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych