Kraków, dnia 24.04.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY

ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA

dot. sprawy: 115/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY MATERIAŁÓW DO MIKROCHIRURGII, wpłynęły pytania.

Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z obowiązku utworzenia depozytu?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę. Patrz na Zmodyfikowane Zapytanie ofertowe.

Pytanie 2:

pakietu nr 2: na zaciski i aproksymatory mikronaczyniowe.

W pozycjach nr 5-8 oraz 13-16 najpewniej doszło do omyłki pisarskiej, ponieważ parametry siły zamknięcia wskazują że chodzi o zaciski i aproksymatory na żyłę ( a nie tętnicę, ponieważ na tętnicę są w pozostałych pozycjach) Czy można to poprawić na etapie składania oferty?

Odpowiedź: TAK, Zamawiający wyraża zgodę.

Z poważaniem,

Anna Lipska

Sekcja Zamówień Publicznych