                                                                                                         Kraków, dnia 30.07.2026 roku                                                                                                                                                                                                                                             DO WSZYSTKICH, KOGO TO DOTYCZY  
ODPOWIEDZI  NA  PYTANIA 
dot. sprawy: 184/ZP-podprogowe/5WSzKzP/2026
Szanowni Państwo,
[bookmark: _Hlk63667927]        uprzejmie informuję, że w sprawie ogłoszonego przez 5 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Zapytania Ofertowego  zgodnie z regulaminem postępowania w sprawie udzielenia oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane nie objęte ustawą Pzp z dnia 11 września 2019 na DOSTAWY ODZIEŻY JEDNORAZOWEJ, wpłynęły pytania. 
Treść pytania, wraz z odpowiedzią na nie przedstawiam poniżej:
[bookmark: _Hlk224543800][bookmark: _Hlk235685175][bookmark: _Hlk222898504][bookmark: _Hlk220301779][bookmark: _Hlk219874534]Pytanie 1:
Pakiet 1 - czy Zamawiający dopuści spodenki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (135 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny typu SMS o gramaturze 28 g/m kw.?
[bookmark: _Hlk236229403]Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 2:
Pakiet 2 - czy Zamawiający dopuści majtki dostępne w rozmiarach M/L (120 cm w pasie) oraz XL/XXL (150 cm w pasie), wykonane z nieprzezroczystej włókniny polipropylenowej o gramaturze 40 g/m kw., kolor granatowy?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 3:
Pakiet 4 - czy Zamawiający dopuści ubrania wykonane z włókniny typu SMS?
[bookmark: _Hlk236229367][bookmark: _Hlk226089731]Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 4:
Pakiet 3
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania bluzy jednorazowej dostępnej w rozmiarach M i L. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
[bookmark: _Hlk236229796]Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
[bookmark: _Hlk236229872]Pytanie 5:
Pakiet 4
Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jednorazowego kompletu chirurga wykonanego z nieprzeźroczystej włókniny polipropylenowej SMS, gramatura min. 35g/m2, dolna część nogawek spodni estetycznie, prosto ucięte; produkt spełnia wymagania normy EN13795. Pozostałe parametry zgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 
Odpowiedź: NIE, Zamawiający nie dopuszcza.
Pytanie 6:
PAKIET nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści spodenki medyczne tylko w rozmiarze uniwersalnym?
[bookmark: _Hlk236298501]Odpowiedź: TAK, jeśli po rozciągnięciu szerokość w pasie wyniesie od 118 – 125 cm.
Pytanie 7:
PAKIET nr 1 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści spodenki medyczne z gumonitką w pasie?
[bookmark: _Hlk236298473]Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 8:
PAKIET nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku wykonane z polipropylenu?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 9:
PAKIET nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku wykonane z włókniny SMS? 
[bookmark: _Hlk236298516]Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 10:
PAKIET nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku tylko w rozmiarze uniwersalnym?
Odpowiedź: TAK, jeśli po rozciągnięciu szerokość w pasie wyniesie od 118 – 125 cm.
Pytanie 11:
PAKIET nr 2 poz. 1 
Czy Zamawiający dopuści majtki jednorazowego użytku z gumonitką?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 12:
PAKIET nr 4 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści komplety chirurgiczne wykonane z włókniny SMMS o gramaturze min. 40 g/m2?
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.
Pytanie 13:
PAKIET nr 1, 2, 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia próbek? 
Odpowiedź: TAK, Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem,
Anna Lipska
Sekcja Zamówień Publicznych
